## DPGF Chiffrage
DPGF LOT 02 - ÉLECTRICITÉ
Bordereau des Prix Unitaires & Décomposition du Prix Global (DPGF)
N° | Désignation des Prestations | Unité | Quantité | P.U. H.T. (€) | Montant H.T. (€) | Lot
1.1 | Installation de chantier, balisage sécurisé et raccordement provisoire | forfait | 1 | 1200 |  | Lot 02 - Électricité
1.2 | Dépose soignée de l'ancien TGBT et recyclage filière DEEE certifiée | ens | 1 | 850 |  | Lot 02 - Électricité
2.1 | Fourniture et pose Armoire TGBT métallique IP55 400A avec inverseur de source | u | 1 | 8400 |  | Lot 02 - Électricité
2.2 | Tableau divisionnaire modulaire 72 modules pour aile élémentaire | u | 2 | 2100 |  | Lot 02 - Électricité
2.3 | Disjoncteurs différentiels tétrapolaires 40A 30mA Type A | u | 8 | 145 |  | Lot 02 - Électricité
3.1 | Chemin de câbles en tôle perforée largeur 200mm sous faux-plafond | ml | 180 | 38 |  | Lot 02 - Électricité
3.2 | Câble cuivre U1000 R2V 3G2.5 mm² sous conduit ICTA | ml | 650 | 4.8 |  | Lot 02 - Électricité
4.1 | Pavé LED 600x600 36W 4000K basse luminance UGR<19 avec driver DALI | u | 94 | 115 |  | Lot 02 - Électricité
4.2 | Détecteur de présence et luminosité 360° pour extinction automatique | u | 18 | 85 |  | Lot 02 - Électricité
4.3 | Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité (BAES) étanche technologie SATI | u | 24 | 92 |  | Lot 02 - Électricité
5.1 | Prise RJ45 Catégorie 6A STP blindée en goulotte appareillable | u | 42 | 68 |  | Lot 02 - Électricité
5.2 | Baie de brassage 19 pouces 24U équipée de bandeaux et passe-fils | u | 1 | 1650 |  | Lot 02 - Électricité
6.1 | Équipement d'Alarme Incendie Type 4 autonome avec déclencheurs manuels | ens | 1 | 1950 |  | Lot 02 - Électricité
7.1 | Essais, autocontrôles d'isolement, plans de récolement DOE et passage CONSUEL | forfait | 1 | 1800 |  | Lot 02 - Électricité
TOTAL GÉNÉRAL H.T.