## DPGF Chiffrage
DPGF LOT 03 - PLOMBERIE CVC
Bordereau des Prix Unitaires & Décomposition du Prix Global (DPGF)
N° | Désignation des Prestations | Unité | Quantité | P.U. H.T. (€) | Montant H.T. (€) | Lot
1.01 | Installation de chantier, raccordements provisoires et protections antipoussière | forfait | 1 | 1100 |  | Lot 03 - Plomberie/CVC
2.01 | Dépose des anciens ballons électriques et recyclage des métaux | ens | 1 | 750 |  | Lot 03 - Plomberie/CVC
3.01 | Chauffe-eau thermodynamique 300L COP>3.1 avec boucle d'eau chaude sanitaire | u | 2 | 3200 |  | Lot 03 - Plomberie/CVC
3.02 | Distribution cuivre et multicouche isolé calorifugé anti-déperdition | ml | 160 | 32 |  | Lot 03 - Plomberie/CVC
4.01 | Lavabo collectif maternelle avec mitigeurs temporisés anti-brûlure 38°C | u | 6 | 420 |  | Lot 03 - Plomberie/CVC
4.02 | Cuvette WC suspendue taille enfant avec bâti-support autoportant Geberit | u | 8 | 380 |  | Lot 03 - Plomberie/CVC
5.01 | Centrale de Traitement d'Air (CTA) double flux 1200 m³/h avec récupération 85% | u | 1 | 7800 |  | Lot 03 - Plomberie/CVC
5.02 | Réseau aéraulique en acier galvanisé rigide avec bouches d'insufflation silencieuses | ml | 95 | 45 |  | Lot 03 - Plomberie/CVC
6.01 | Équilibrage aéraulique, mise en service, désinfection des réseaux et DOE complet | forfait | 1 | 1650 |  | Lot 03 - Plomberie/CVC
TOTAL GÉNÉRAL H.T.